附件1：NJTECH2018-HZ020项目需求

包一  电热水器（509台）

一、功能要求：

1、横式储水式热水器，80L，1500W，内胆不锈钢。

2、接地保护，防干烧、防漏电、防超热、防超压，具有无水自动断开功能，内胆有防腐垢处理。

二、技术指标要求：

★1、插头与插座接触须牢固可靠，不能松动，在专用线配置电流大小合适的保险丝座，防止线太薄，接触不良，造成安全事故。

2、电源：220V/50Hz。

3、符合国家标准的单项三孔插座，额定电流10A以上。

4、加热方式采用加热棒。

★5、投标产品通过国家有关部门检测，属于政府采购节能清单内产品，通过“3C”认证，投标文件须提供证明材料。

6、二级或以上能效。

7、24小时固有能耗系数≦0.7。

8、热水输出率≧60%。

9、投标产品内胆须抗腐蚀、防结垢，投标文件中须明确内胆材质以及保温层材质厚度。

★10、产品质量要求符合GB/ T20289-2006《储水式电热水器》标准；安装符合国家标准GB20429-2006《电热水器安装规范》要求。

二、质量保证与售后服务：

1、质保期：整机质保期不少于6年。

2、备品、备件供应保障：在质量保证期结束后，中标方仍应以不高于向其他客户的供货价格，向买方提供所需的备品、备件，或向买方提供备品、备件可靠的供货渠道。

3、提供售后服务证明。

三、报价及送样要求：

1、本项目为“交钥匙工程”。投标单位的报价包含“新机价格”（包含产品成套五金配件以及运输费、安装费、材料费、安装水电费、检测费以及国家税费）和“旧机拆除费用”（不含搬运费用）。

2、投标报价清单须详细注明所用设备、材料的规格、型号和生产厂家。

3、热水器支架、安全泄压阀、铜质三角阀（两只）、不锈钢波纹管（两根）、混水阀、花洒、软管、短接等配件，投标时须送样品各一件（注：安装支架，不锈钢波纹管，插头线等可能根据现场情况加长，在报价中请充分考虑这些因素）。

四、工期要求：

中标公示期结束后30个日内完成全部旧机拆除以及新机安装、调试、检测等工作，旧机拆除和新机安装须同步进行。

五、现场勘察：

投标产品尺寸须和安装、使用现场环境相适应，投标人在投标前须到采购方项目地点进行现场实地勘察，采购方不接受未勘查现场投标人的投标文件。

勘查时间：2018年6月20日     联系人：周丽13851907989

地点：南京市浦口区浦珠南路30号，南京工业大学江浦校区学生宿舍。